巡視内容

建物内

8時

8時の巡視では、次の項目を実施します。

各施設の特徴によって、項目が追加されます。

8時以降の使用予定がある施設は除外します。

- 照明の消灯を確認します（ドアを開けずに確認できる施設のみ）

- 通路等の換気扇・冷暖房のOFFを確認します

- 通路等の窓・出入口の施錠を確認します

- 通路等の窓のブラインドが降ろされているか確認します

- 出入口のドア（戸）の施錠を確認します

- 5時の巡視で実施できなかった施設で実施可能になっていれば、5時の内容で巡視します。

用語について

ブラインド		ブラインドまたはカーテン

センター棟 3階

キーセット: 三階

- 女子トイレ（東側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ（東側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 第１研修室	キー: 第1研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 第２研修室	キー: 第２研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 通路
□ 冷暖房　□窓の施錠　□ブラインド

- 第３研修室	キー: 第３研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 書庫	キー: 書庫
□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ（西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ（西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

- 第3和室	キー: 三階和室
□ 入口引き戸の施錠
＊ 入口引き戸は両側が施錠されているか確認します

センター棟 2階

キーセット: 館内その1

- 女子トイレ
□ 照明　□ 蓋

- 児童室
□ 照明　□ 冷暖房　□ 換気扇　□ 窓の施錠　□ ブラインド
＊ 照明は、無人の場合でも入り口側のみ点灯しておく

- 男子・障碍者用トイレ
□ 照明　□ 蓋

- 保健指導室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 倉庫
□ 照明　□ 出入口の施錠

- 第２会議室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 第1会議室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

- ホール（通路）
□ 照明　□ 冷暖房（2か所）　□ ブラインド（2か所）　□ 屋上出入口のドア施錠（2か所）

- デーサービス	キー: マスターキー
□ 照明 □ 出入口ドアの施錠

- 包括支援センター（健康相談室）	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

センター棟 1階

キーセット: 館内その1

- 多目的スペース	（キー: マスターキー）
□窓の施錠　□ 出入口ドアの施錠（x2）

- ラウンジ
□ 窓の施錠　□ ブラインド　□ 湯沸室施錠　□ 和室エリア出入口施錠

- 湯沸室	キー: マスターキー
□ 照明　　□ 出入口ドアの施錠
＊ 茶室・和室を使用中（予定）がある場合は出入口ドアを施錠しません

- 茶室	キー: 茶室
□ 照明　□ 出入口引き戸の施錠

- 第2和室	キー: 第２和室
□ 照明　□ 出入口引き戸の施錠

- 第1和室	キー: 第１和室
□ 照明　□ 出入口引き戸の施錠

- 和室エリア通路（茶室・和室の使用予定がない場合）
□ 照明（x2）　□ 出入口引き戸

地階

キーセット: 館内その1

- 栄養指導室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- ガス倉庫	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（x2）

- 地域学校	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 印刷室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 倉庫
□ 照明

- EV機械室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 機械室
□ 照明　□ 出入口の施錠

- 倉庫	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 女子更衣室
□ 照明　□ 換気扇　□ 窓の施錠

- 男子更衣室
□ 照明　□ 換気扇　□ 窓の施錠

- 保守員控室
□ 照明　□ 換気扇　□ 冷暖房　□ 窓の施錠

- 職員出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

センター棟 1階

キーセット: 館内その1

- 図書室
□ 窓の施錠　□ 換気扇　□ ブラインド

- 図書室書庫 1
□ 照明

- 図書室書庫2（奥）
□ 照明　□ 冷暖房（ベースボードヒーター）　□ 窓の施錠 □ ポットの電源

- 女子トイレ（図書室西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋
＊ 使用頻度が高いので状況を判断してパスします

- 男子トイレ（図書室西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋
＊ 使用頻度が高いので状況を判断してパスします

ホール棟

キーセット: 館内その1

| 照明 | ● | ● | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ● | ● | ● | ● |
|  | ● | ● | ● | ● |

2階

- ホール西側出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（左右）

- ロビー
□ 窓の施錠　□ 照明　□ 換気扇　□ ブラインド　□ 屋上出入口施錠

- ホール東側出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（左右）

1階（ロビー）

- 通路
□ 照明　□ 換気扇

- ホールロビーとセンター棟との出入口（大研修室側）	キー: マスターキー
□ 施錠

- 大会議研修室出入口	キー: マスターキー
□ 施錠

- 外への出入口
□ 施錠

- ホール出入口（南西）	キー: マスターキー
□ 施錠

- ブラインド
□ ブラインド

- ホール出入口（西）	キー: マスターキー
□ 施錠

- 外への出入口 x2
□ 施錠

- バックヤード出入口（西側）	キー: マスターキー
□ 出入口施錠

1階（バックヤード）

- 通路
□ 照明（三路スイッチ 西側, 東側）　□ 窓の施錠（北側）　□ 冷暖房（北側 x2）
＊ 照明の確認は、西側で点灯、東側で消灯

- 楽屋1	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 楽屋2	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 北側出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（x2）

- 舞台裏（舞台装置側）	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 北側通路
□ 窓の施錠　□ 冷暖房

- 舞台裏（ベーゼンドルファー側）	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋　□ 窓の施錠

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋　□ 窓の施錠

- 冷暖房機械室	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

1階（東側ロビー）

- バックヤード出入口（東側）	キー: マスターキー
□ 出入口施錠

- 倉庫	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠
＊ 出入口ドアは両側が施錠されているか確認します

- 屋外出入口ドア	キー: マスターキー
□ 施錠　□ ブラインド

- ホール出入口（東側）
□ 施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- ホール出入口（南東側）	キー: マスターキー
□  施錠

- ホールロビーとセンター棟との出入口	キー: マスターキー
□ 施錠
＊ ホール・大会議研修室が使用中とき、使用する予定があるとき、職員退庁前は施錠しない

センター棟 1階

キーセット: 館内その1

- 大会議研修室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 金庫室
□ 大会議研修室出入口の施錠　□ コピーの主電源OFF
＊ 職員の退庁後・大会議研修室未使用時のみ実施します

- 障碍者用トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 湯沸室（事務所向い）
□ 照明　□ 第1和室との出入口の施錠　□ 電気ポットの電源
＊電気ポットは職員退庁後に電源をOFFにします

- 応接室
□ 照明　□ 冷暖房　□ 窓の施錠　□ 出入口ドアの施錠
＊ 事務所側は施錠しません
＊ 使用中は実施しません

- 事務室
□ 窓の施錠　□ ブラインド
□ 監視盤（モニター・ファンコイル制御盤）OFF
＊ 未使用・使用予定なしの施設のみOFFにします