巡視内容

建物内

9時30分

9時30分の巡視では、次の項目を実施します。

各施設の特徴によって、項目が追加されます。

- 正面・地階の自動ドアの電源を切り、施錠します

- 照明の消灯を確認します（ドアを開けずに確認できる施設のみ）

- 換気扇のOFFを確認します

- 通路等の窓・出入口の施錠を確認します

- 通路等の窓のブラインドが降ろされているか確認します

- 出入口のドア（戸）の施錠を確認します

- 5時・8時・9時の巡視で実施できなかった施設を5時の内容で巡視します。

用語について

ブラインド		ブラインドまたはカーテン

地階

キーセット: 館内その1

- 栄養指導室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 自動ドア x2	キー: マスターキー
□ 電源OFF　□施錠（x2）

- 地域学校	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 印刷室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 倉庫
□ 照明

- EV機械室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 機械室
□ 照明　□ 出入口の施錠

- 倉庫	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 女子更衣室
□ 照明　□ 換気扇　□ 窓の施錠

- 男子更衣室
□ 照明　□ 換気扇　□ 窓の施錠

- 保守員控室
□ 照明　□ 冷暖房　□ 窓の施錠

- 職員出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

- エレベーターで3階へ移動します。

センター棟 3階

キーセット: 三階

- エレベーターを地階（B）に降ろします。

- 女子トイレ（東側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ（東側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 第１研修室	キー: 第1研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 第２研修室	キー: 第２研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 通路
□ 冷暖房　□窓の施錠　□ブラインド

- 第３研修室	キー: 第３研修室
□ 出入口ドアの施錠

- 書庫	キー: 書庫
□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ（西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ（西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

- 第3和室	キー: 三階和室
□ 入口引き戸の施錠
＊ 入口引き戸は両側が施錠されているか確認します

センター棟 2階

キーセット: 館内その1

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 児童室
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠　□ 看板の「閉館」

- 男子・障碍者用トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 保健指導室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 倉庫
□ 照明　□ 出入口の施錠

- 第２会議室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 第1会議室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 湯沸室
□ 照明　□ 換気扇

- ホール（通路）
□ 照明　□ 冷暖房　□ ブラインド　□ 屋上出入口のドア施錠 x2

- デーサービス	キー: マスターキー
□ 照明 □ 出入口ドアの施錠

- 包括支援センター（健康相談室）	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

センター棟 1階

キーセット: 館内その1

- 多目的スペース	（キー: マスターキー）
□ 照明　□窓の施錠　□ 出入口ドアの施錠（x2）

- ラウンジ	（キー: マスターキー）
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 湯沸室	キー: マスターキー
□ 照明　　□ 出入口ドアの施錠

- 茶室	キー: 茶室
□ 照明　□出入口引き戸の施錠

- 第2和室	キー: 第２和室
□ 照明　□出入口引き戸の施錠

- 第1和室	キー: 第１和室
□ 照明　□出入口引き戸の施錠

- 和室エリア通路
□ 照明（x2）　□ 出入口引き戸

- 図書室
□ 照明　□ 窓の施錠　□ ブラインド　□ 貸出・検索用PCの電源　□ 冷暖房

- 図書室書庫 1
□ 照明

- 図書室書庫2（奥）
□ 照明　□ 冷暖房（ベースボードヒーター）　□ 窓の施錠 □ ポットの電源

- 女子トイレ（図書室西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ（図書室西側）
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

ホール棟

キーセット: 館内その1

| 照明 | ● | ● | ● | ● |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ● | ● | ● | ● |
|  | ● | ● | ● | ● |

2階

- ホール西側出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（左右）

- ロビー
□ 窓の施錠　□ 照明　□ 換気扇　□ 屋上出入口施錠

- ホール東側出入口	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠（左右）

1階（ロビー）

- 通路
□ 照明　□ 換気扇

- ホールロビーとセンター棟との出入口（南側）	キー: マスターキー
□ 施錠

- 大会議研修室出入口	キー: マスターキー
□ 施錠

- 外への出入口（南西）
□ 施錠

- ホール出入口	キー: マスターキー
□ 施錠（南西）

- ブラインド
□ ブラインド

- ホール出入口	キー: マスターキー
□ 施錠（西）

- 外への出入口（西側） x2
□ 施錠

1階（バックヤード）

- バックヤード出入口（西側）	キー: マスターキー
□ 出入口施錠

- 楽屋1	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 楽屋2	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 北側出入口 x2	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 舞台裏（舞台装置側）	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 北側通路
□ 窓の施錠　□ 冷暖房

- 舞台裏（ベーゼンドルファー側）	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋　□ 窓の施錠

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋　□ 窓の施錠

- 冷暖房機械室	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠

1階（東側ロビー）

- バックヤード出入口（東側）	キー: マスターキー
□ 出入口施錠

- 倉庫	キー: マスターキー
□ 出入口ドアの施錠
＊ 出入口ドアは両側が施錠されているか確認します

- 外への出入口	キー: マスターキー
□ 施錠　□ ブラインド

- ホール出入口（東側）
□ 施錠

- 女子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 男子トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- ホール出入口（南東側）	キー: マスターキー
□ 施錠

- ホールロビーとセンター棟との出入口	キー: マスターキー
□ 施錠

センター棟 1階

キーセット: 館内その1

- 大会議研修室	キー: マスターキー
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 金庫室
□ 照明　□ 出入口ドアの施錠

- 障碍者用トイレ
□ 照明　□ 換気扇　□ 蓋

- 正面出入口
□ 自動ドア（内側）の施錠

- 湯沸室（事務所向い）
□ 照明　□ 第1和室との出入口の施錠　□ 電気ポットの電源
＊ 引き戸を閉める（未施錠）

- 応接室
□ 照明　□ 冷暖房　□ 窓の施錠　□ 出入口ドアの施錠
＊ 事務所側は施錠しません

- 事務室
□ 窓の施錠　□ ブラインド　□ 除湿機・シュレッダーをOFF
□ 監視盤（モニター・ファンコイル制御盤）OFF、モニタもOFF
□ 監視カメラのモニタをOFF
□ ブックポストの鍵の確認　□ 金庫の鍵の確認